## Dec-24
Availability of Generating Stations during December-24
Name of the Generator | INSTALLED CAP(AP SHARE) | AUX CONSUMPTION % | December
|  |  | % Availabilties communicated by APSLDC/SRPC | Availability in MU | DESPATCH MU | PLF % | BACKING DOWN MU | remarks
Dr. NTTPS (I to III) | 1260 | 9 | 73.09 | 623.5092 | 601.317 | 70.4886 | 22.1922
Dr. NTTPS-IV | 500 | 7.5 | 89.29 | 307.2469 | 277.392 | 80.6138 | 29.8549
Dr. NTTPS-V | 800 | 5.75 | 72.12 | 404.5759 | 400.2601 | 71.3507 | 4.3158
RTPP Stage-I | 420 | 9 | 78.03 | 221.8836 | 198.6937 | 69.8748 | 23.1899
RTPP Stage-II | 420 | 9 | 95.52 | 271.6176 | 217.8942 | 76.627 | 53.7234
RTPP Stage-III | 210 | 9 | 87.31 | 124.136 | 104.9673 | 73.8279 | 19.1687
RTPP Stage-IV | 600 | 5.75 | 18.07 | 76.0263 | 66.673 | 15.8469 | 9.3533
Srisailam RCPH | 770 | 1 | 100 | 567.1512 | -0.2071 | -0.036516 | 567.3583
NSRCPH | 90 | 1 | 100 | 66.2904 | 36.9761 | 55.7789 | 29.3143
NSTPDC PH | 50 | 1 | 100 | 36.828 | 3.9518 | 10.7304 | 32.8762
Upper Sileru | 240 | 1 | 100 | 176.7744 | 25.3291 | 14.3285 | 151.4453
Lower Sileru | 460 | 1 | 95.7 | 324.2484 | 101.0197 | 29.8154 | 223.2288
Donkarayi | 25 | 1 | 67.74 | 12.4736 | 9.5725 | 51.9852 | 2.9011
PABM | 20 | 1 | TO BE TAKEN SAME AS DESPATCH |  | -0.030277 | -0.20553 | -
Minihydel(Chettipet) | 1 | 1 | 100 | 0.73656 | 0.32414 | 44.0073 | 0.41242
Machkund AP Share | 60 | 1 | TO BE TAKEN SAME AS DESPATCH |  | 23.9754 | 54.2508 | -
TB Dam AP Share | 57.6 | 1 | TO BE TAKEN SAME AS DESPATCH |  | 13.2389 | 31.2048 | -
APPDCL Stage-I | 1600 | 6.5 | 44.6 | 496.4087 | 489.106 | 43.9439 | 7.3027
APPDCL Stage-II | 800 | 5.75 | 79.98 | 448.6686 | 446.4135 | 79.578 | 2.2551
HNPCL | 1040 | 5.75 | 28.29 | 206.3101 | 206.5719 | 28.3259 | -0.26176
SEIL P1 (230MW) | 230.55 | 5 | 99.42 | 170.5343 | 169.7803 | 104.1899 | 0.75399
SEIL P2 (500MW Firm) | 500 | 5 | 90.71 | 337.4412 | 335.7542 | 95.0068 | 1.687
SEMBCORP PROJECT-2 (125MW) | 125 | 5 | 88.56 | 78.2428 | 47.1058 | 53.3173 | 31.137
SEMBCORP PROJECT-1 (625MW) | 625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NTPC(SR) Ramagundam I & II | 287.18 | 6.68 | 86.105 | 161.9641 | 149.1691 | 74.813 | 12.7949
NTPC(SR) Ramagundam III | 72.11 | 5.75 | 48.385 | 23.3174 | 22.0422 | 43.5918 | 1.2752
NTPC(SR) Talcher Stage-II | 180.39 | 5.75 | 91.39 | 112.0197 | 111.7019 | 88.3067 | 0.31784
NTPC(SR) Simhadri Stage-I | 461.1 | 5.25 | 49.735 | 159.9529 | 155.3029 | 47.7785 | 4.6499
NTPC(SR) Simhadri Stage-II | 216.35 | 5.25 | 95.926 | 142.1201 | 136.497 | 89.4982 | 5.6231
NTPC Kudgi Stage-I | 224 | 5.75 | 75.515 | 105.557 | 65.083 | 41.4348 | 40.474
NTECL Valluru | 86.45 | 5.75 | 81.565 | 48.3269 | 46.1733 | 76.1679 | 2.1536
NLC Stage-I | 46.88 | 10 | 24.715 | 7.6089 | 7.5618 | 24.0891 | 0.047107
NLC Stage-II | 85.83 | 10 | 31.825 | 18.0383 | 17.9546 | 31.2408 | 0.083627
NLC TPS- I Expn. | 2.24 | 9 | 49.843 | 0.44504 | 0.44308 | 29.2163 | 0.0019534
NLC TPS- II Expn. | 2.67 | 12.5 | 6.108 | 0.061036 | 0.060928 | 3.5053 | 0.00010833
NLC NNTPS | 52.71 | 5.75 | 73.182 | 26.9926 | 26.9691 | 72.9658 | 0.023461
NTPL(NLC TamilNadu) | 121.62 | 5.25 | 46.477 | 38.9558 | 31.7194 | 36.9971 | 7.2364
NTPC-TELANGANA-STPS STAGE-1 | 15.335 | 5.75 | 100 | 0.66603 | 1.4437 | 13.4257 | -0.77767 | The despatch>availabilities implies that subject to availability of URS power, based on grid requirement, URS power has been scheduled from these stations, duly following merit order, which is excess power beyond our state entitlement.