## JAN 25
Availability of Generating Stations during January-25
Name of the Generator | INSTALLED CAP(AP SHARE) | AUX CONSUMPTION %
|  |  | % Availabilties communicated by APSLDC/SRPC | Availability in MU | DESPATCH MU | PLF % | BACKING DOWN MU | remarks
Dr. NTTPS (I to III) | 1260 | 9 | 75.86 | 647.1392 | 610.256 | 71.5364 | 36.8832
Dr. NTTPS-IV | 500 | 7.5 | 92.86 | 319.5313 | 268.719 | 78.0933 | 50.8123
Dr. NTTPS-V | 800 | 5.75 | 74.29 | 416.7491 | 407.2166 | 72.5907 | 9.5324 |  | 71114198.4
RTPP Stage-I | 420 | 9 | 76.88 | 218.6135 | 195.1463 | 68.6273 | 23.4672 |  | -8
RTPP Stage-II | 420 | 9 | 93.68 | 266.3855 | 205.245 | 72.1787 | 61.1405 |  | -568913587.2
RTPP Stage-III | 210 | 9 | 84.79 | 120.5531 | 97.7827 | 68.7747 | 22.7704
RTPP Stage-IV | 600 | 5.75 | 70.36 | 296.027 | 255.198 | 60.6557 | 40.829
Srisailam RCPH | 770 | 1 | 100 | 567.1512 | -0.2205 | - | - |  |  |  |  | 460
NSRCPH | 90 | 1 | 100 | 66.2904 | 31.1326 | 46.964 | 35.1578
NSTPDC PH | 50 | 1 | TO BE TAKEN SAME AS DESPATCH |  | -0.0736 | -0.19985 | -
Upper Sileru | 240 | 1 | 100 | 176.7744 | 47.2656 | 26.7378 | 129.5088
Lower Sileru | 460 | 1 | 100 | 338.8176 | 113.7161 | 33.5626 | 225.1015 |  |  | 0.09
Donkarayi | 25 | 1 | 100 | 18.414 | 14.5819 | 79.189 | 3.8321
PABM | 20 | 1 | TO BE TAKEN SAME AS DESPATCH |  | -0.029811 | - | -
Minihydel(Chettipet) | 1 | 1 | 100 | 0.73656 | 0.33923 | 46.056 | 0.39733
Machkund AP Share | 60 | 1 | TO BE TAKEN SAME AS DESPATCH |  | 21.0576 | 47.6485 | -
TB Dam AP Share | 57.6 | 1 | TO BE TAKEN SAME AS DESPATCH |  | 24.616 | 58.0212 | -
APPDCL Stage-I | 1600 | 6.5 | 38.74 | 431.1855 | 404.35 | 36.329 | 26.8355 |  | 30000
APPDCL Stage-II | 800 | 5.75 | 86.99 | 487.993 | 476.9725 | 85.0255 | 11.0205
HNPCL | 1040 | 5.75 | 37.11 | 270.6317 | 263.9259 | 36.1905 | 6.7058
SEIL P1 (230MW) | 230.55 | 5 | 99.8 | 171.1861 | 168.2538 | 103.2531 | 2.9323
SEIL P2 (500MW Firm) | 500 | 5 | 100 | 372 | 370.5438 | 104.8511 | 1.4562
SEMBCORP PROJECT-2 (125MW) | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not availed by discoms
SEMBCORP PROJECT-1 (625MW) | 625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NTPC(SR) Ramagundam I & II | 292.43 | 6.68 | 91.199 | 172.2374 | 139.535 | 68.7248 | 32.7024 |  | 365.82
NTPC(SR) Ramagundam III | 73.39 | 5.75 | 100 | 48.1107 | 39.9731 | 77.6741 | 8.1376 |  | 5.25
NTPC(SR) Talcher Stage-II | 182.37 | 5.75 | 78.893 | 96.8566 | 96.4757 | 75.4415 | 0.38092
NTPC(SR) Simhadri Stage-I | 461.1 | 5.25 | 80.012 | 257.2933 | 227.3003 | 69.9282 | 29.9931
NTPC(SR) Simhadri Stage-II | 217.55 | 5.25 | 96.33 | 143.1016 | 126.5732 | 82.5336 | 16.5284
NTPC Kudgi Stage-I | 201 | 5.75 | 100 | 138.534 | 74.8869 | 53.1319 | 63.6471
NTECL Valluru | 85.34 | 5.75 | 98.545 | 58.9265 | 50.0984 | 83.7176 | 8.8281
NLC Stage-I | 46.88 | 10 | 33.423 | 10.3603 | 10.3307 | 32.9099 | 0.029558
NLC Stage-II | 85.83 | 10 | 62.086 | 35.3577 | 35.0833 | 61.0443 | 0.27439
NLC TPS- I Expn. | 2.24 | 9 | 94.872 | 1.0413 | 1.0355 | 68.2761 | 0.0058764
NLC TPS- II Expn. | 2.67 | 12.5 | 19.281 | 0.241 | 0.24058 | 13.8409 | 0.00041908
NLC NNTPS | 52.71 | 5.75 | 83.863 | 30.9557 | 30.6948 | 83.0458 | 0.26089
NTPL(NLC TamilNadu) | 121.62 | 5.25 | 50 | 42.2788 | 27.6057 | 32.199 | 14.673 |  |  |  | 132.42
NTPC-TELANGANA-STPS STAGE-1 | 15.335 | 5.75 | 99.602 | 0.785 | 1.5108 | 14.0501 | -0.72584 | The despatch>availabilities implies that subject to availability of URS power, based on grid requirement, URS power has been scheduled from these stations, duly following merit order, which is excess power beyond our state entitlement. |  |  | 1826.01